## Bieu mau so 6
Biểu mẫu số 6: Cấp xã, tỉnh
Đánh giá mức độ bền vững của công trình cấp nước tập trung nông thôn
TT | Tên công trình | Địa bàn cung cấp (xã) | (Tiêu chí 1) Thu phí dịch vụ so với chi phí vận hành, bảo trì |  |  |  | (Tiêu chí 2) Nước sau xử lý đạt QCVN |  | (Tiêu chí 3) Khả năng cấp nước thường xuyên trong năm |  |  | (Tiêu chí 4) Công suẩt thực tế so với công suất thiết kế sau 02 năm |  |  | (Tiêu chí 5) Cán bộ có chuyên môn, năng lực quản lý vận hành phù hợp |  | Nguồn thông tin kiểm chứng | Đánh giá mức độ hoạt động bền vững
|  |  | Dư (20 điểm) | Đủ (15 điểm) | Không đủ (10 điểm) | Không thu (0 điểm) | Đạt (20 điểm) | Không đạt (0 điểm) | Ổn định (20 điểm) | <30ngày không cấp/năm (10 điểm) | >30ngày không cấp/năm (0 điểm) | >60% (20 điểm) | Từ 50-60% (10 điểm) | <50% (0 điểm) | Đạt (20 điểm) | Không đạt (0 điểm) |  | Tổng điểm | Bền vững | Tương đối bền vững | Kém bền vững | Không hoạt động
[21 empty] | Bền vững | Hoạt động
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | 16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23)
1 | Trạm cấp nước xã A
2
3
4
5
Tổng
* Tổng điểm ≥70 : Bền vững (trong đó ít nhất phải đạt 15 điểm cho nội dung đánh giá (tiêu chí 1) và 20 điểm cho nội dung đánh giá ở (tiêu chí 2)
* Tổng điểm từ 50÷<70 điểm: Tương đối bền vững
* Tổng điểm từ 20÷<50 điểm: Kém bền vững
*Tổng điểm dưới 20 điểm: Không hoạt động
Ghi chú: Từ cột 20 đến cột 23 đánh số 1
Cho những thôn nào trong xã
* Tiêu chí (1), (3), (5): Kiểm tra trực tiếp qua báo cáo nội kiểm, quan sát, phỏng vấn
* Tiêu chí (2): Dựa trên kết quả kiểm định của đơn vị quản lý vận hành công trình, TT KSBT tỉnh, TT Y tế …theo Quy chuẩn kỹ thuật quy định
Tiêu chí (4): Sử dụng kết quả tại cột (9) ở Biểu số 5 để đánh giá.
Thông tin tự kiểm định hay lấy từ kết quả kiểm định của TTKSBT tỉnh/TTYT, cơ quan có thẩm quyền.
Tiêu chí số (5) được đánh giá là đạt như sau:
- Công trình có quy mô (từ 5.000 m3/ngày đêm trở lên), vừa (từ 1.000-5.000 m3/ngày đêm) hoặc nhóm công trình có tổng công suất từ 3.000m3/ng.đ trở lên phải phải thỏa mãn yêu cầu sau:
+ Tối thiểu có 01 cán bộ có trình độ đại học chuyên ngành phù hợp và có 01 năm kinh nghiệm về quản lý khai thác công trình thủy lợi, cấp, thoát nước;
+ Tối thiểu có 02 nhân sự quản lý khai thác có trình độ chuyên môn kỹ thuật phù hợp với vị trí việc làm về xây dựng, kỹ thuật điện, nước, vận hành trang thiết bị của công trình, tốt nghiệp các trường dạy nghề về chuyên ngành cấp thoát nước, xây dựng, thủy lợi, điện, cơ khí hoặc tương đương trở lên;
- Đối với công trình quy mô nhỏ (100 - dưới 1.000 m3/ngày đêm) và rất nhỏ (dưới 100 m3/ngày đêm): yêu cầu nhân sự quản lý khai thác phải có tối thiểu 01 người được xác nhận là đã tham gia tập huấn về chuyên môn kỹ thuật quản lý khai thác công trình cấp nước sạch tập trung do các cơ quan, đơn vị chuyên môn, tổ chức quản lý khai thác về cấp nước sạch nông thôn tổ chức.